| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Văn Thiên Diễm Quỳnh, vtdquynh@hcmus.edu.vn .

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 27 tháng 9 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 30 tháng 9 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị cắt hạt nhựa cho máy đùn | Cung cấp bao gồm: Máy chính + HDSD Thông số kỹ thuật: Loại hạt nhựa có thể gia công: HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyrene, ABS/PP, EVOH, wood-plastic, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, MLLDPE, LDPE, ABS, PET, EVA, PC, Polylactic Acid, EPS Kiểu hoạt động: Kiểu dây chuyền Công suất đầu ra: 0.1kg/h - 5kg/h Nguồn cấp: 220V Công suất đầu vào: 0.37 kW Kích thước (L*W*H): 500x500x500mm |  | Trung Quốc |  | Cái | 1 |
| 2 | Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 610g | Cung cấp bao gồm: Máy chính + HDSD tiếng Việt/Anh Mô tả thiết bị Cân được thiết kế cho các công việc phân tích trọng lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục. Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (LCD), rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng. Màn hình hiển thị rộng với đèn sáng nền backlit Thông số kỹ thuật: Đáp ứng tiêu chuẩn Class III Khả năng cân: 610g Độ đọc: 0.01g Độ lặp lại: 0.02g Độ tuyến tính: 0.03g Thời gian ổn định: 3 giây Chuẩn khối lượng: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Ø 130 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ Chức năng tare: full range Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm, tính phần trăm. Kích thước: 270 x 195 x 65 mm Trọng lượng: 1.5 kg Nguồn điện: 110 - 220VAC ~ 2000mA, 50/60Hz, 12 – 18VA; output 12VDC 05.A | XY600-2C | Trung Quốc | ONELAB |  | 1 |
| 3 | Cân Phân Tích 3 Số Lẻ, 500g | Cung cấp bao gồm: Máy chính + HDSD tiếng Việt/Anh Mô tả thiết bị Cân được thiết kế cho các công việc phân tích trọng lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục.. Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (LCD), rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng. Màn hình hiển thị rộng với đèn sáng nền backlit Vật liệu bên ngoài cân bằng HIBS, mặt đĩa cân bằng thép không gỉ, lồng kính chắn gió mở được 2 bên hông và phía trên có thể tháo rời rất thuận tiện. Chức năng khóa hiệu chuẩn, người sử dụng có thể lựa chọn các bộ lọc môi trường và cài đặt độ sáng, auto-tare, auto-dim, người sử dụng có thể lựa chọn đểm hiệu chuẩn, hiển thị quá tải, hiển thị độ ổn định... Thông số kỹ thuật: Đáp ứng tiêu chuẩn Class II Khả năng cân: 0.004-500g Độ đọc: 0.001g Độ lặp lại: 0.002g Độ tuyến tính: 0.003g Thời gian ổn định: 3 giây Chuẩn khối lượng: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Ø 8 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ Chức năng tare: full range Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm, tính phần trăm. Kích thước: 240 x 190 x 265 mm Trọng lượng: 10kg Nguồn điện: 110 - 220VAC ~ 2000mA, 50/60Hz, 12 – 18VA; output 12VDC 05.A |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 4 | Đồng hồ đo áp suất cho bình khí N2 | Áp suất đầu vào: 0 - 350 Kg/cm² Áp suất đầu ra: 0 - 25 Kg/cm² Cổng khí vào (Ren trong): 23 mm Cổng khí ra (Ren ngoài): 17 mm |  | Trung Quốc |  | Cái | 1 |
| 5 | Đồng hồ đo áp suất cho bình khí O2 | Áp suất đầu vào: 0 - 350 Kg/cm² Áp suất đầu ra: 0 - 25 Kg/cm² Cổng khí vào (Ren trong): 23 mm Cổng khí ra (Ren ngoài): 17 mm |  | Trung Quốc |  | Cái | 1 |
| 6 | Máy đo độ dẫn điện Peak Instruments S-611L | Cung cấp bao gồm: - Máy chính - Điện cực đo độ dẫn - Giá đỡ điện cực - Bộ dung dịch hiệu chuẩn độ dẫn |  | Trung Quốc | Peak Instrument | Cái | 1 |
| 7 | Tủ lạnh sam sung 208L | Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS |  |  | Samsung | Cái | 1 |
| 8 | Phụ kiện máy cô quay |  | 142520 | Nhật | Eyela | Cái | 1 |
| 9 | Cuvette thủy tinh 10mm, 1400 μl |  | 6040-10-10 |  | Hellma |  | 4 |
| 10 | Điện cực đo pH |  | HI1131B | Romania | Hanna Instrument |  | 1 |
| 11 | Bình cô quay 1000ml, NS29/32 |  |  |  | DURAN |  | 2 |
| 12 | Bình cầu đáy tròn 5000ml, F50mm |  | 21 721 73 |  | DURAN |  | 1 |
| 13 | Phễu chiết quả lê 2000ML-khóa PTFE-khắc vạch trắng |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 14 | Rổ nhựa 3T4 |  |  |  | Duy Tân | Cái | 20 |
| 15 | Hộp Bầu 1950ml (21,3 x 14,2 x 9,4 cm) |  | 0988 |  | Duy Tân | Cái | 20 |
| 16 | Nhiệt Kế Có Dây Cáp Dài 1m Tiện Lợi Bỏ Túi Đo Nhiệt Độ từ -50.0 Đến 150.0 Độ C Checktemp® 1 HI98509 | Dây Cáp Dài 1m Tiện Lợi Bỏ Túi Đo Nhiệt Độ từ -50.0 Đến 150.0 Độ C Checktemp® 1 HI98509 |  |  | Hanna | Cái | 1 |
| 17 | Óng nghiệm COD có nắp 10mL 16x100mm | Nắp vặn kín 15-415 (màu trắng, PP),Septa 1.5mm, natural PTFE/White Silicone, Hộp 250 cái |  | Đức | Alwsci | Cái | 180 |
| 18 | Tube ly tâm nhựa đáy nhọn 15ml | Tube ly tâm nhựa đáy nhọn 15ml/gói 50c | 21408 |  | Flmedical | Gói | 4 |
| 19 | Bảng mỏng sắc ký 200*200mm | Silicagel 60, F254 |  |  | Merck | Hộp | 11 |
| 20 | Silica gel 230 - 400 mesh | chai 500g | GRM7484-500g |  | Himedia | Chai/ 500g | 2 |
| 21 | Chai thủy tinh vial nâu 2ml có chia vạch,12x32mm | Vial nâu 2ml có chia vạch,12x32mm, đáy bằng có label (dùng nắp vặn 9-425) Bao gồm nắp |  |  | Alwsci | Hộp/100 cái | 2 |
| 22 | Chai thủy tinh vial trắng 2ml có chia vạch,12x32mm, đáy bằng có label. ( dùng nắp vặn 9-425)-Hộp 100 cái - ALWSCI | Vial trắng 2ml có chia vạch,12x32mm, đáy bằng có label. ( dùng nắp vặn 9-425) Bao gồm nắp |  |  | Alwsci | Hộp/100 cái | 2 |
| 23 | Chai thủy tinh Vial trắng 5ml,18x40mm | Vial trắng 5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín 15-425 (màu trắng, PP), Septa 2mm natural PTFE/White Silicone |  |  | Alwsci | Cái | 100 |
| 24 | Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín 24-400 (màu trắng, PP),Septa 1.5mm, natural PTFE/White Silicone | Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín 24-400 (màu trắng, PP),Septa 1.5mm, natural PTFE/White Silicone |  |  | Alwsci | Cái | 100 |
| 25 | Bình cô quay đáy tròn 1L, cổ 29/32 |  |  | Đức | Phoenix | Cái | 2 |
| 26 | Bình cô quay đáy tròn 2L, cổ 29/32 |  |  | Đức | Phoenix | Cái | 1 |
| 27 | Máy đo pH | Cung cấp bao gồm : - Máy đo HI2002-02 - Điện cực pH HI11310 thân thủy tinh tích hợp cảm biến nhiệt độ cáp 1m - Gói dung dịch chuẩn pH 4.01; pH 7.01 và pH 10.01 - Gói dung dịch rửa điện cực - Cáp USB - Giá đỡ điện cực và đế sạc - Giá treo tường - Adapter 5 VDC - Hướng dẫn sử dụng - Hộp đựng Thông số kỹ thuật: pH Thang đo -2.000 đến 16.000 pH -2.00 đến 16.00 pH, ±1000 mV; ±2000 mV (ORP) Độ phân giải 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV Độ chính xác ±0.002 pH, ±0.01 pH ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) Hiệu chuẩn pH 5 điểm (chế độ chuẩn) tại 1.68,4.01(3.00**),6.86,7.01,9.18,10.01,12.45,và 2 đệm tùy chỉnh; 3 điểm (chế độ cơ bản) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 Bù nhiệt ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* NHIỆT ĐỘ Thang đo: -20.0 to 120.0ºC, -4.0 to 248.0°F Độ phân giải: 0.1°C, 0.1°F Độ chính xác: ±0.5°C, ±1.0°F THÔNG SỐ KHÁC Điện cực pH Cổng 3.5mm (HI11310 thân thủy tinh) (đi kèm) Điện cực ORP: Cổng 3.5mm GLP: có Ghi dữ liệu: đến 1000*** bản ghi: Bằng tay theo yêu cầu (tối đa 200 bản), Bằng tay dựa theo sự ổn định (tối đa 200 bản), Ghi theo khoảng thời gian*** (tối đa 600 mẫu; 100 bản) Kết nối: 1 cổng USB để sạc và kết nối máy tính, 1 cổng để lưu trữ Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ Pin: Pin có thể sạc lại với 8 giờ sử dụng liên tục Nguồn điện: adapter 5 VDC (đi kèm) Kích thước: 202 x 140 x 12mm Khối lượng: 250 g Bảo hành 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực | HI2002-02 | Rumani | Hana Instrument |  | 1 |
| 28 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 100 - 1000ul |  | LHP2-V100 | Đức SX tại: Trung Quốc | Phoenix Instrument – |  | 4 |
| 29 | BẾP ĐUN BÌNH CẦU 5000ml | - Gia nhiệt tối đa: 450oC - Điều khiển nhiệt độ qua núm vặn |  | HÀN QUỐC | Sci Finetech |  | 2 |
| 30 | Bộ cô quay chân không | Bảo hành: 12 tháng Cung cấp bao gồm: Bộ cô quay model RE100-S bao gồm: thân máy, bể gia nhiệt, sinh hàn làm mát 1.700 cm² , bình quay 1 lít, bình hứng 1 lít, van vòi thủy tinh, co ren nhựa GL14, kẹp bình hứng thép không gỉ, kẹp bình quay nhựa, cọc giữ bình ngưng thép không gỉ, dây đai vải, dây nguồn. HDSD tiếng Anh/ tiếng Việt Mô tả: • Bể gia nhiệt 5L với dải nhiệt độ rộng (nhiệt độ phòng đến 180 °C). Kiểm soát nhiệt độ độc lập làm cho nó có thể được sử dụng riêng. Chế độ sưởi ấm nước / dầu có thể được thay đổi chỉ bằng một công tắc • Tay nâng kết hợp với tay nâng phụ giúp định vị chính xác dụng cụ thủy tinh • Điều khiển PID đảm bảo độ chính xác nhiệt độ cao ở ±1°C (nước) • Nhiệt độ bảo vệ quá nhiệt ở 220°C • Bảo vệ đun sôi khô, tự động tắt nguồn nếu đun không có nước/dầu trong bể gia nhiệt • Dải tốc độ từ 20 đến 200 vòng/phút, hoạt động theo khoảng thời gian theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ cho quá trình sấy khô • Bình ngưng (bề mặt làm mát 1200/1700cm2 tùy lựa chọn), tăng tốc độ dòng chảy của chất lỏng với hiệu quả làm mát tuyệt vời • Cơ chế đẩy đảm bảo dễ dàng trao đổi bình bay hơi • Góc ngâm có thể điều chỉnh • Vòng đệm lò xo kép làm bằng PTFE mang lại hiệu quả bịt kín tuyệt vời • Cảnh báo nhiệt độ cao khi trên 50°C Thông số kỹ thuật: Tốc độ quay : 20-200 rpm Động cơ DC không chổi than Có thể quay đảo chiều Bể nhiệt dung tích 5 lít Phạm vi nhiệt độ : Môi trường xung quanh đến 180⁰C Kiểm soát nhiệt độ chính xác : ± 1⁰C ( nước) ± 1⁰C ( dầu) Công suất gia nhiệt : 1200 W Màn hình hiển thị : LED chữ số lớn Bộ sinh hàn với diện tích làm lạnh 1700 cm² Có thể nâng hạ bằng tay Phạm vi thời gian : 1 - 999 phút Kích thước (D x W x H): 440 x 320 x 450mm Trọng lượng : 10kg Môi trường : 5-40⁰C ; 80% RH | RE100-S | Đức SX tại: Trung Quốc | Phoenix Instrument Germany |  | 2 |
| 31 | Bơm chân không | Cung cấp bao gồm: Bơm C410+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Bảo hành: Bảo hành lỗi kỹ thuật nhà sản xuất 12 tháng Không bảo hành bơm hút tràn dung môi, sai điện áp, màng PTFE bám rắn gây ăn mòn. Mô tả: Kháng hóa chất cao- vật liệu PTFE Không gây ô nhiễm không khí, không cần bảo trì Yên tĩnh và độ rung thấp Thiết bị bảo vệ nhiệt Chứng nhận an toàn quốc tế Chứng nhận CE Thông số kỹ thuật: Order No.169410 Max. flow rate (m3/h)/Lưu lượng( m3/giờ): 1.5 Max. flow rate (L/min)/Lưu lượng( Lít/phút): 25 Ultimate vacuum(mbar abs)/Mức chân không tới hạn (mbar): 13 Max. power/Công suất（W）: 95 Max. current/ Dòng（A）: 0.5 Motor rotation (RPM)/Tốc độ motor(Vòng/phút): 1450 Pump head/ đầu bơm: 2 giai đoạn Port thread/ Đường kính ống dẫn khí (mm): 10 Noise level / Độ ồn(dB): 50 Dimension/Kích thước WxDxH(mm):294x156x195 Weight/Trọng lượng (kg): 8.5 Power/nguồn（V / Hz）: 220/50 Ứng dụng * Công nghiệp hóa chất và hóa dầu * Ngành Dược * Hệ thống lọc * Chưng cất chân không * Hóa hơi chân không * Cô quay chân không và ly tâm * Chiết xuất pha rắn * Làm khô thông thường và làm khô gel * Thay thế cho máy bơm chân không dùng nước | C410 | Trung Quốc | Wiggens GmbH | Cái | 1 |
| 32 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Bảo hành: 12 tháng Cung cấp bao gồm + Máy chính + Dây nguồn + Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt Mô tả thiết bị : - Đĩa đặt mẫu : bằng thép không rỉ với lớp phủ bằng gốm có tính kháng hóa chất tốt - Kích thước đĩa : Ø 135 - Động cơ không chổi than hoạt động lâu bền - Công suất gia nhiệt : 500 W - Vị trí khuấy : 1 - Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Kích cỡ cá từ (max) : 80 mm - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm - Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh lên đến 340 °C - Nhiệt độ an toàn cố định là 350°C - Hiển thị nhiệt độ chính xác : ± 0.5 ° C - Điều khiển tốc độ khuấy và nhiệt độ : núm vặn chia vạch - Môi trường : 5 - 40°C , 80% RH - Kích thước (W x D x H) : 160 x 280 x 85 mm - Trọng lượng : 2.8 kg - Nguồn điện : 220V, 50/60Hz, 530W | RSM-01HP | Germany (SX: Tại TQ) | Phoenix Instrument | Cái | 7 |
| 33 | Máy khuấy từ có gia nhiệt | Cung cấp bao gồm + Máy chính + Giá đỡ sensor nhiệt độ + Sensor nhiệt độ PT1000-A + Hướng dẫn sử dụng" Bảo hành: 12 tháng Mô tả thiết bị : - Đĩa đặt mẫu :Vỏ nhôm phủ gốm - Kích thước đĩa :140X140mm - Động cơ DC không chổi than hoạt động lâu bền - Công suất gia nhiệt : 500 W - Vị trí khuấy : 1 - Thể tích khuấy : 5 lít (H2O) - Kích cỡ cá từ (max) : 50 mm - Tốc độ khuấy : 200 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm - Màn hình hiển thị tốc độ khuấy / nhiệt độ : LCD - Điều khiển tốc độ khuấy và nhiệt độ : núm vặn chia vạch - Phạm vi nhiệt độ : Nhiệt độ phòng + 5 ° C -> 380 ° C - Nhiệt độ an toàn cố định là 420°C - Hiển thị nhiệt độ chính xác : ± 1 ° C - Bộ điều khiển nhiệt độ với can nhiệt PT1000 (độ chính xác ± 0.2 ° C) - Hiển thị cảnh báo HOT trên LED khi nhiệt độ >50°C - Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: ± 1 ℃ (<100 ℃) và ± 1% (> 100 ℃) - Môi trường : 5 - 40°C , 80% RH - Kích thước (W x D x H) : 320 x 180 × 108 mm - Trọng lượng : 2.2 kg - Nguồn điện : 200-240V, 50/60Hz. | RSM-14HP | Đức SX tại: Trung Quốc | Phoenix Instrument | Cái | 2 |
| 34 | Bể rửa siêu âm 30L | Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Thông số kỹ thuật: Thể tích: 30 lít Kích thước bể: 500x300x200 mm. Công suất đầu siêu âm: 600 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 600 W. Thời gian: 0 – 30 phút | MC-100S | Trung Quốc | Onelab | Cái | 1 |
| 35 | Bơm chân không dùng dầu | Cung cấp bao gồm: Bơm chính Bộ lọc khí thải, ngăn tràn dầu 900101-1, bảo vệ môi trường Dầu chân không: 500ml Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt C/O chứng nhận xuất xứ phòng thương mại cấp/ C/Q chứng nhận chất lượng nhà máy cấp Mô tả: Bơm chân không cánh gạt quay kín dầu là loại bơm chân không truyền thống được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và sản xuất, có thể sử dụng độc lập hoặc dùng làm bơm hỗ trợ cho bơm phân tử hoặc bơm khuếch tán. Máy bơm cánh gạt điều khiển trực tiếp có sẵn phiên bản một và hai giai đoạn, bao gồm từ máy bơm phòng thí nghiệm để bàn đến máy bơm dây chuyền sản xuất, với độ ồn thấp và nhiệt độ làm việc ổn định đối với điện áp và tần số thông thường, tuổi thọ dài và độ tin cậy vượt trội đối với hóa chất. các ứng dụng. Các lĩnh vực ứng dụng khác nhau có thể bao gồm chưng cất chân không, lọc chân không, kiểm tra chân không, sấy đông chân không, phủ chân không, phát hiện rò rỉ chân không, đóng gói chân không, hấp phụ chân không, v.v. Đặc trưng > Cấu trúc nhỏ gọn > Độ kín khít rất tốt > Không có thông lượng hồi lưu > Chống tràn dầu > Tiếng ồn thấp > Cửa sổ quan sát dầu > Tay cầm để vận chuyển dễ dàng > Tốc độ dòng chảy cao > Chân không cuối cùng thấp và ổn định > Khả năng chống bay hơi cao > Khả năng kháng hóa chất tương đối cao > Tuổi thọ cao > Tỷ lệ bảo trì thấp > Sương mù dầu thấp > Van dằn gas > Bảo vệ quá dòng Ứng dụng > Chưng cất chân không > Lọc chân không > Kiểm tra chân không > Sấy khô chân không > Mạ chân không > Phát hiện rò rỉ > Đóng gói chân không > Hấp thụ chân không > Là máy bơm hỗ trợ cho máy bơm turbo phân tử hoặc máy bơm khuếch tán Thông số kỹ thuật: Lưu lượng hút khí/Flow rate [m3 /h] at atm. pressure:3 Lưu Lượng/Flow rate [L/min] at atm. pressure: 50 Giới hạn áp suất/ Ultimate vacuum [mbar abs.]: 2.5 x10-2 Công suất tối đa/ Max. Power P [W]: 180 Tốc độ động cơ/ Motor speed [rpm]: 1400 Kết nối ngõ vào/ Hose connections of inlet: SAE 3/8''/UNF 7/16-20 Kết nối ngõ ra/ Hose connections of outlet: DN25KF Dung tích chứa dầu/ Oil filling volume [L]: 0,25 Cấp bảo vệ/ IP code: IP40 Độ ồn/ Noise [dB]: 54 Kích thước W x D x H [mm]: 314×280×122 Trọng lượng/ Weight [kg]: 9 Nguồn cung cấp/ Power supply:220V/50Hz) | Model: R-4SN Order code: 900101 | Trung Quốc | Wiggens GmbH | cái | 1 |
| 36 | - Đồng hóa mẫu DaiHan HG-15A-Set-A | - Cung cấp bao gồm: - - Máy chính - - Trục đồng hóa HT1018 - - 01 Kẹp giữ máy (đường kính cho thanh đỡ tối đa 23 mm) - - 1 bộ chân đế diện tích 200 x 350 mm, trục thanh đỡ dài 800mm x đường kính 16 mm - Hướng dẫn sử dụng. | HG-15A-Set A | Hàn Quốc | Daihan | Cái | 1 |
| 37 | - Cân phân tích 220g, 3 số lẻ | Cung cấp bao gồm: Máy chinhs + HDSD tiếng Việt/Anh Mô tả: - Cân được thiết kế cho các công việc phân tích trọng lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục.. - Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (LCD), rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng. - Màn hình hiển thị rộng với đèn sáng nền backlit - Vật liệu bên ngoài cân bằng HIBS, mặt đĩa cân bằng thép không gỉ, lồng kính chắn gió mở được 2 bên hông và phía trên có thể tháo rời rất thuận tiện. Chức năng khóa hiệu chuẩn, người sử dụng có thể lựa chọn các bộ lọc môi trường và cài đặt độ sáng, auto-tare, auto-dim, người sử dụng có thể lựa chọn đểm hiệu chuẩn, hiển thị quá tải, hiển thị độ ổn định... Thông số kỹ thuật: Đáp ứng tiêu chuẩn Class II Khả năng cân: 0.004-210g Độ đọc: 0.001g Độ lặp lại: 0.002g Độ tuyến tính: 0.003g Thời gian ổn định: 3 giây Chuẩn khối lượng: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Ø 9 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ Chức năng tare: full range Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm, tính phần trăm. Kích thước: 177 x 173 x 205 mm Trọng lượng: 6.5 kg Nguồn điện: 110 - 220VAC ~ 2000mA, 50/60Hz, 12 – 18VA; output 12VDC 05.A | JA203P | Trung Quốc | ONELAB | cái | 1 |
| 38 | Điện cực so sánh | 012167 RE-1B Reference Electrode | 012167 |  |  | cái | 2 |
| 39 | Ống đựng điện cực | 012177 Sample Holder dia. 9mm (2pcs) | 012177 |  |  | Bộ | 2 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trúng thầu (VND) | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |